| ## START/STOPP AV AGGREGAT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Anlegg: | Generator ID: |  | Fabrikasjonsnummer: |
| Nominell ytelse [MVA]: | Nominell spenning [kV]: |  | Nominelt turtall [o/min]: |
| Start dato: | Tidspunkt: |  | Timeteller: |
| Stopp dato: | Tidspunkt: |  | Timeteller: |
| REGISTRERTE AVVIK VED START |  |  |  |
| Automatisk løft: |  |  |  |
| Trykkoljeavlastning: |  |  |  |
| Oljesirkulasjon: |  |  |  |
| Kjølevann sirkulasjon: |  |  |  |
| Temperatur bærelager: |  |  |  |
| Temperatur styrelager SS: |  |  |  |
| Temperatur styrelager DS: |  |  |  |
| Annet: |  |  |  |
| AUTOMATLØFT Løftetrykk [bar] Løftetid [min] Senketrykk [bar] Senketid [min] Omkoplingstrykk [bar] |  | BREMSER Utløpstid [min] Bremser på v/normal-stopp [o/min] Bremsetrykk normal-stopp [bar] Bremsetid normal-stopp [min] |  |
| REGISTRERTE AVVIK VED STOPP |  |  |  |
| Trykkoljeavlastning: |  |  |  |
| Utløpstid: |  |  |  |
| Bremsetid: |  |  |  |
| Kjølevann av: |  |  |  |
| Kryping: |  |  |  |
| Annet: |  |  |  |
| Utført Dato: |  | Signatur: |  |
| Godkjent Dato: |  | Signatur: |  |