| ## VISUELL INSPEKSJON (1/5) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anlegg: | Generator ID: |  |  | Fabrikasjonsnummer: |
| Nominell ytelse [MVA]: | Nominell spenning [kV]: |  |  | Nominelt turtall [o/min]: |
| BÆRE-/STYRELAGER |  |  |  |  |
| Kontroll |  | Karakter | Observasjoner / Merknader |  |
| Lagerhus etc |  |  |  |  |
| Oljesøl, diverse |  |  |  |  |
| Trykkoljeutrustning |  |  |  |  |
| Smøreoljesystem |  |  |  |  |
| Kjølesystem |  |  |  |  |
| Avluftingssystem |  |  |  |  |
| Registrerte endringer siden siste kontroll: |  |  |  |  |
| STYRELAGER |  |  |  |  |
| Kontroll |  | Karakter | Observasjoner / Merknader |  |
| Lagerhus etc |  |  |  |  |
| Oljesøl, diverse |  |  |  |  |
| Smøreoljesystem |  |  |  |  |
| Kjølesystem |  |  |  |  |
| Avluftingssystem |  |  |  |  |
| Registrerte endringer siden siste kontroll: |  |  |  |  |
| Utført Dato: |  | Signatur: |  |  |
| Godkjent Dato: |  | Signatur: |  |  |

| ## VISUELL INSPEKSJON (2/5) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anlegg: | Generator ID: |  |  | Fabrikasjonsnummer: |
| Nominell ytelse [MVA]: | Nominell spenning [kV]: |  |  | Nominelt turtall [o/min]: |
| LEKASJEKONTROLL LAGERHUS ETC. Lager SS/DS |  |  |  |  |
| Kontroll |  | Karakter | Observasjoner / Merknader |  |
| Tetninger over lager |  |  |  |  |
| Luftkammer over lager |  |  |  |  |
| Lagerdeksel, flenser og deleskjøter |  |  |  |  |
| Tilkoplinger trykkoljeavlastning |  |  |  |  |
| Tilkoplinger smøreolje |  |  |  |  |
| Tilkoplinger kjølevann |  |  |  |  |
| Oljepåfylling |  |  |  |  |
| Oljeavtapping |  |  |  |  |
| Oljestandsviser |  |  |  |  |
| Nivåmelder |  |  |  |  |
| Gjennomføringer motstandselementer |  |  |  |  |
| Gjennomføringer fjerntermometre |  |  |  |  |
| Gjennomføringer annet |  |  |  |  |
| Oljebeholder, flenser og deleskjøter |  |  |  |  |
| Luftkammer under lager |  |  |  |  |
| Tetninger under lager |  |  |  |  |
| Lagerhus generelt |  |  |  |  |
| Olje i oljeslynge under lager |  |  |  |  |
| Olje i overflomstank |  |  |  |  |
| Registrerte endringer siden siste kontroll: |  |  |  |  |
| Utført Dato: |  | Signatur: |  |  |
| Godkjent Dato: |  | Signatur: |  |  |

| ## VISUELL INSPEKSJON (3/5) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anlegg: | Generator ID: |  |  | Fabrikasjonsnummer: |
| Nominell ytelse [MVA]: | Nominell spenning [kV]: |  |  | Nominelt turtall [o/min]: |
| MEKANISK KONTROLL LAGERHUS ETC |  |  |  |  |
| Kontroll |  | Karakter | Observasjoner / Merknader |  |
| Klaring i tetninger/labyrintringerover lager |  |  |  |  |
| Forskyvninger/deformasjoner i armkryss/lagerhus |  |  |  |  |
| Sprekker i armkryss/lagerhus |  |  |  |  |
| Festebolter: Løse/brudd etc |  |  |  |  |
| Støttebolter: Løse/brudd etc |  |  |  |  |
| Klaring i tetninger/labyrintringerunder lager |  |  |  |  |
| Registrerte endringer siden siste kontroll: |  |  |  |  |
| OLJESØL/DIVERSE |  |  |  |  |
| Kontroll |  | Karakter | Observasjoner / Merknader |  |
| Olje på ventilator/luftføring over |  |  |  |  |
| Olje på rotor overside |  |  |  |  |
| Olje på rotor underside |  |  |  |  |
| Olje på bremsering |  |  |  |  |
| Olje på ventilator/luftføring under |  |  |  |  |
| Olje på nedre dørk |  |  |  |  |
| Olje på gulv generatorgruve |  |  |  |  |
| Oljedråper i luftkjølere |  |  |  |  |
| Registrerte endringer siden siste kontroll: |  |  |  |  |
| Utført Dato: |  | Signatur: |  |  |
| Godkjent Dato: |  | Signatur: |  |  |
| ## VISUELL INSPEKSJON (4/5) |  |  |  |  |
| Anlegg: | Generator ID: |  |  | Fabrikasjonsnummer: |
| Nominell ytelse [MVA]: | Nominell spenning [kV]: |  |  | Nominelt turtall [o/min]: |
| AVLUFTINGSSYSTEM |  |  |  |  |
| Kontroll |  | Karakter | Observasjoner / Merknader |  |
| Vifteaggregat |  |  |  |  |
| Ventiler og rørledninger |  |  |  |  |
| Oljekondensator |  |  |  |  |
| Kondensattank |  |  |  |  |
| Registrerte endringer siden siste kontroll: |  |  |  |  |
| TRYKKOLJEAVLASTNING |  |  |  |  |
| Kontroll |  | Karakter | Observasjoner / Merknader |  |
| Pumper |  |  |  |  |
| Filtre |  |  |  |  |
| Instrumenter |  |  |  |  |
| Ventiler og rørledninger |  |  |  |  |
| Registrerte endringer siden siste kontroll: |  |  |  |  |
| SMØREOLJESYSTEM |  |  |  |  |
| Kontroll |  | Karakter | Observasjoner / Merknader |  |
| Pumper |  |  |  |  |
| Filtre |  |  |  |  |
| Instrumenter |  |  |  |  |
| Ventiler og rørledninger |  |  |  |  |
| Tanker etc |  |  |  |  |
| Registrerte endringer siden siste kontroll: |  |  |  |  |
| Utført Dato: |  | Signatur: |  |  |
| Godkjent Dato: |  | Signatur: |  |  |

| ## VISUELL INSPEKSJON (5/5) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anlegg: | Generator ID: |  |  | Fabrikasjonsnummer: |
| Nominell ytelse [MVA]: | Nominell spenning [kV]: |  |  | Nominelt turtall [o/min]: |
| KJØLESYSTEM |  |  |  |  |
| Kontroll |  | Karakter | Observasjoner / Merknader |  |
| Kjøleelementer |  |  |  |  |
| Instrumenter |  |  |  |  |
| Ventiler og rørledninger |  |  |  |  |
| Registrerte endringer siden siste kontroll: |  |  |  |  |
| Kontroll |  | Karakter | Observasjoner / Merknader |  |
| Registrerte endringer siden siste kontroll: |  |  |  |  |
| Utført Dato: |  | Signatur: |  |  |
| Godkjent Dato: |  | Signatur: |  |  |