| ## LUFTKAMMER TRYKKMÅLINGER (1/3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Anlegg: | Generator ID: |  | Fabrikasjonsnummer: |
| Nominell ytelse [MVA]: | Nominell spenning [kV]: |  | Nominelt turtall [o/min]: |
| Årsak til funksjonstest: |  | Timeteller: |  |
| KOMBINERT BÆRE-/STYRELAGER |  |  |  |
| Siste kontroll: |  | Rapport nr.: |  |
| Driftstid siden siste kontroll: |  | timer år måneder |  |
| Antall starter siden siste kontroll: |  | starter |  |
| Registrerte endringer siden siste kontroll: |  |  |  |
| Utførte forandringer/justeringer ved denne kontroll: |  |  |  |
| STYRELAGER |  |  |  |
| Siste kontroll: |  | Rapport nr.: |  |
| Driftstid siden siste kontroll: |  | timer år måneder |  |
| Antall starter siden siste kontroll: |  | starter |  |
| Registrerte endringer siden siste kontroll: |  |  |  |
| Utførte forandringer/justeringer ved denne kontroll: |  |  |  |
| Utført Dato: |  | Signatur: |  |
| Godkjent Dato: |  | Signatur: |  |

| ## LUFTKAMMER TRYKKMÅLINGER (2/3) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anlegg: |  |  | Generator ID: |  |  | Fabrikasjonsnummer: |  |
| Nominell ytelse [MVA]: |  |  | Nominell spenning [kV]: |  |  | Nominelt turtall [o/min]: |  |
| KOMBINERT BÆRE-/STYRELAGER |  |  |  |  |  |  |  |
| Måle punkt | Referanse punkt | Målt trykk før justering [mmVS] |  | Målt trykk etter justering [mmVS] |  |  | Observasjoner Merknader |
| A | X |  |  |  |  |  |  |
| B | X |  |  |  |  |  |  |
| C | X |  |  |  |  |  |  |
| D | Y |  |  |  |  |  |  |
| E | Y |  |  |  |  |  |  |
| H | Y |  |  |  |  |  |  |
| Y | X |  |  |  |  |  |  |
| Utført Dato: |  |  |  |  | Signatur: |  |  |
| Godkjent Dato: |  |  |  |  | Signatur: |  |  |

| ## LUFTKAMMER TRYKKMÅLINGER (3/3) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anlegg: |  |  | Generator ID: |  |  | Fabrikasjonsnummer: |  |
| Nominell ytelse [MVA]: |  |  | Nominell spenning [kV]: |  |  | Nominelt turtall [o/min]: |  |
| STYRELAGER |  |  |  |  |  |  |  |
| Måle punkt | Referanse punkt | Målt trykk før justering [mmVS] |  | Målt trykk etter justering [mmVS] |  |  | Observasjoner Merknader |
| Q | Z |  |  |  |  |  |  |
| R | Z |  |  |  |  |  |  |
| S | Z |  |  |  |  |  |  |
| T | W |  |  |  |  |  |  |
| U | W |  |  |  |  |  |  |
| V | W |  |  |  |  |  |  |
| W | Z |  |  |  |  |  |  |
| Utført Dato: |  |  |  |  | Signatur: |  |  |
| Godkjent Dato: |  |  |  |  | Signatur: |  |  |