| 1.5 VINDINGSPRØVE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anlegg: |  |  | Generator ID: |  | Fabrikasjonsnummer: |  |
| Nominell ytelse [MVA]: |  |  | Nominell spenning [kV]: |  | Nominelt turtall [o/min]: |  |
| Nominell feltspenning : [kV] |  |  |  | Lufttemperatur: [ºC] |  |  |
| Type måleinstrument: |  |  |  | Viklingstemperatur: [ºC] |  |  |
|  |  |  |  | Relativ luftfuktighet: [%] |  |  |
| Antall poler: |  |  |  | Antall vindinger pr pol: |  |  |
| Isolasjonstype: |  |  |  | Isolasjonstykkelse: [mm] |  |  |
| Antall pulser: |  |  |  | Antall pulser pr sekund: |  |  |
| Test av 1 minutts isolasjonsmotstand |  |  |  |  |  |  |
| Testspenning: |  | [V] |  | Testspenning: |  | [kVeff] |
| Målt verdi før prøven: |  | [MΩ] |  | Frekvens: |  | [Hz] |
| Målt verdi etter prøven: |  | [MΩ] |  | Resultat: |  | [bestått/ikke bestått] |
| Gjennomføring av målingen |  |  |  |  |  |  |
| Referansepol |  |  |  |  |  |  |
| Vedlegg nr. |  |  |  |  |  |  |
| Polpar nummer | Testresultat |  |  |  |  | Vedlegg nr. |
| Observasjoner / Merknader |  |  |  |  |  |  |
| Utført Dato: |  |  |  | Signatur: |  |  |
| Godkjent Dato: |  |  |  | Signatur: |  |  |