| 1.5 RINGPRØVE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anlegg: |  |  |  |  | Generator ID: |  |  |  |  |  |  |  | Fabrikasjonsnummer: |  |  |  |  |
| Nominell ytelse [MVA]: |  |  |  |  | Nominell spenning [kV]: |  |  |  |  |  |  |  | Nominelt turtall [o/min]: |  |  |  |  |
| Kjøreskjema: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kl. | U |  |  | I |  |  |  | P |  |  | [At] |  |  | Temp. midt blikkrygg |  | Temp. nedre vangeplate |  |
|  | k | [V] |  | k |  | [A] |  | k |  | [W] |  |  |  |  |  |  |  |
| Midlere målte epstein tap W/kg ved B = [T] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ved avslutning av prøven |  |  |  |  |  |  | Målt |  |  |  |  | Beregnet |  |  | Målt/beregnet |  |  |
| Amperevindinger |  |  |  |  |  |  | [At] |  |  |  |  | [At] |  |  |  |  |  |
| Spenning over målevinding |  |  |  |  |  |  | [V] |  |  |  |  | [V] |  |  |  |  |  |
| Tap |  |  |  |  |  |  | [kW] |  |  |  |  | [kW] |  |  |  |  |  |
| Temperaturmålinger ved prøvens avslutning Midlere temperatur nedre vangeplate: [ºC] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referanse nr. |  |  | Tann |  | Rygg |  |  |  | Tangensiell ID |  |  |  | Aksiell ID |  |  |  | [ºC] |
| Utført Dato: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Signatur: |  |  |  |  |  |  |  |
| Godkjent Dato: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Signatur: |  |  |  |  |  |  |  |