| 1.10 SPENNINGSPRØVING |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anlegg: | Generator ID: |  |  | Fabrikasjonsnummer: |  |
| Nominell ytelse [MVA]: | Nominell spenning [kV]: |  |  | Nominelt turtall [o/min]: |  |
| Lufttemperatur: [ºC] |  |  | Relativ luftfuktighet: [%] |  |  |
| Viklingstemperatur: [ºC] |  |  |  |  |  |
| Megging før spenningsprøve |  |  |  |  |  |
| Prøveinstrument: |  |  |  |  |  |
| Prøvespenning: [V] |  |  | 1 min |  | 10 min |
| Fase U mot fase V, W og jord |  |  | [MΩ] |  | [MΩ] |
| Fase V mot fase U, W og jord |  |  | [MΩ] |  | [MΩ] |
| Fase W mot fase U, V og jord |  |  | [MΩ] |  | [MΩ] |
|  Høyspent vekselspenningsprøve |  |  |  Høyspent likespenningsprøve |  |  |
| Prøveinstrument: · UN = [kV] |  |  | Tid [s] |  | Bestått / ikke bestått |
| Fase U mot fase V, W og jord |  |  |  |  |  |
| Fase V mot fase U, W og jord |  |  |  |  |  |
| Fase W mot fase U, V og jord |  |  |  |  |  |
| Megging etter spenningsprøve |  |  |  |  |  |
| Prøveinstrument: |  |  |  |  |  |
| Prøvespenning: [V] |  |  | 1 min |  | 10 min |
| Fase U mot fase V, W og jord |  |  | [MΩ] |  | [MΩ] |
| Fase V mot fase U, W og jord |  |  | [MΩ] |  | [MΩ] |
| Fase W mot fase U, V og jord |  |  | [MΩ] |  | [MΩ] |
| Observasjoner / Merknader |  |  |  |  |  |
| Utført Dato: |  | Signatur: |  |  |  |
| Godkjent Dato: |  | Signatur: |  |  |  |