| 1.11 VINDINGSPRØVE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Anlegg: | Generator ID: |  | Fabrikasjonsnummer: |
| Nominell ytelse [MVA]: | Nominell spenning [kV]: |  | Nominelt turtall [o/min]: |
| Lufttemperatur: [ºC] |  | Relativ luftfuktighet: [%] |  |
| Viklingstemperatur: [ºC] |  |  |  |
| Vindingsisolasjon: |  | Tykkelse: [mm] |  |
| Spoletype: |  | Antall vindinger pr spole: |  |
| Spolehøyde: [mm] |  | Redusert høyde: [mm] |  |
| Prøveresultater |  |  |  |
| Prøvespenning: |  | [kV] |  |
| Antall prøvede spoler: |  | [stk] |  |
| Antall spoler med oversalg: |  | [stk] |  |
| Observasjoner / Merknader |  |  |  |
| Utført Dato: |  | Signatur: |  |
| Godkjent Dato: |  | Signatur: |  |