| 1.16 DLA-MÅLING (1/2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anlegg: |  |  |  | Generator ID: |  |  |  |  |  |  | Fabrikasjonsnummer: |  |  |  |  |
| Nominell ytelse [MVA]: |  |  |  | Nominell spenning [kV]: |  |  |  |  |  |  | Nominelt turtall [o/min]: |  |  |  |  |
| Lufttemperatur: [ºC] |  |  |  |  |  |  | Instrument: Scheringbro type 2805 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viklingstemperatur: [ºC] |  |  |  |  |  |  | Instrument: DLA-instrument |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Relativ luftfuktighet: [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Balansering: Spenning: [kV] Resistans: [MΩ] Kapasitet: [nF] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prøvespen. [ · Un] |  | 0,1 | 0,2 |  | 0,3 | 0,4 |  | 0,5 | 0,6 | 0,7 |  | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,1 |
| Prøvespen. [kV] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase U | [μJ/pF/Hz] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [MΩ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [nF] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Faktor | M = |  |  |  |  |  |  | G = |  |  |  |  |  |  |
| Fase V | [μJ/pF/Hz] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [MΩ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [nF] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Faktor | M = |  |  |  |  |  |  | G = |  |  |  |  |  |  |
| Fase W | [μJ/pF/Hz] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [MΩ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [nF] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Faktor | M = |  |  |  |  |  |  | G = |  |  |  |  |  |  |
| Generator | [μJ/pF/Hz] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [MΩ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [nF] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Faktor | M = |  |  |  |  |  |  | G = |  |  |  |  |  |  |

| Observasjoner / Merknader |  |
| --- | --- |
| Utført Dato: | Signatur: |
| Godkjent Dato: | Signatur: |