| 1.17 DLA-MÅLING (2/2) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anlegg: |  | Generator ID: |  |  |  | Fabrikasjonsnummer: |  |
| Nominell ytelse [MVA]: |  | Nominell spenning [kV]: |  |  |  | Nominelt turtall [o/min]: |  |
|  | Utlad.energi ved 0,6 · UN | Karakter | Utlad.energi ved 1,0 · UN |  | Karakter | Tennspenning | Karakter |
| Fase U |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase V |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase W |  |  |  |  |  |  |  |
| Hel generator |  |  |  |  |  |  |  |
| Tennspenning – Prøvespenning hvor utladningsenergien overstiger 0,3 μJ/pF/Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| Observasjoner / Merknader |  |  |  |  |  |  |  |
| Utført Dato: |  |  |  | Signatur: |  |  |  |
| Godkjent Dato: |  |  |  | Signatur: |  |  |  |