| 1.4 MEGGING |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anlegg: | Generator ID: |  |  |  |  |  | Fabrikasjonsnummer: |  |  |  |
| Nominell ytelse [MVA]: | Nominell spenning [kV]: |  |  |  |  |  | Nominelt turtall [o/min]: |  |  |  |
| Lufttemperatur: [ºC] |  |  |  | Relativ luftfuktighet: [%] |  |  |  |  |  |  |
| Viklingstemperatur: [ºC] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generatoren måles fasevis og/eller hele statoren mot jord Prøveinstrument: Prøvespenning: [V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R(1 Min) [MΩ] | 20 ºC [MΩ] |  | Kar. | R(10Min) [MΩ] |  | 20 ºC [MΩ] | PI | Kar. |
| Hele statoren mot jord |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase U mot fase V, W og jord |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase V mot fase U, W og jord |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase W mot fase V, U og jord |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korrigering av motstandsverdier til 20 ºC For temperatur t gjelder Korrigert motstandsverdi Polarisasjonsindeks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observasjoner / Merknader |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utført Dato: |  |  |  | Signatur: |  |  |  |  |  |  |
| Godkjent Dato: |  |  |  | Signatur: |  |  |  |  |  |  |