| ## 6 PUMPER – KAPASITETSMÅLING |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anlegg: |  | Plassering: |  |  |  |
|  Kjølevannsanlegg |  |  Tømme-/Lenseanlegg |  |  |  |
| Dato |  |  |  |  |  |
| Antall driftstimer [h] |  |  |  |  |  |
| Turbinpådrag [ - ] |  |  |  |  |  |
| Generatoreffekt [MW] |  |  |  |  |  |
| Vannstand overvann [m] |  |  |  |  |  |
| Vannstand undervann [m] |  |  |  |  |  |
| Areal tank/kum [m2] |  |  |  |  |  |
| Nivåøkning/senkning [m] |  |  |  |  |  |
| Tidsperiode [s] |  |  |  |  |  |
| Beregnet kapasitet [l/s] |  |  |  |  |  |
| Karakter |  |  |  |  |  |
| Signatur |  |  |  |  |  |
| Observasjoner / Merknader |  |  |  |  |  |
| Godkjent Dato: |  | Signatur: |  |  |  |